#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа компенсаторов

- Наименование объекта, где установлен компенсатор ___________________ __________________________________________________________________

- Характеристика рабочей среды: газообр., жидкая (ненужное зачеркнуть)

- Скорость среды, м/сек ______________________________________________

- Наименование, состав и концентрация среды (особо выделить содержание хлоридов, сернистых соединений, твердых включений) __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

- Токсичность:       да    нет     (ненужное зачеркнуть)______________________

- Взрывоопасность:   да    нет (ненужное зачеркнуть)______________________

- Давление, кгс/см2:

# Рабочее ______________;  расчетное _____________; пробное _______________

- Температура (град.С)

Рабочей среды _________; расчетная _________; окружающей среды _________

- Условный диаметр компенсатора, мм _________________________________

- Требуемая компенсирующая способность:

осевая, мм _______; угловая, град. ___________; сдвиговая, мм ______________

при использовании для гашения вибрации

амплитуда колебаний, мм ____________; частота колебаний, Гц______________

11. Ограничения на длину:    есть   нет (ненужное зачеркнуть) _______________  если ограничения есть: максимальная длина компенсатора, мм _______________

- Присоединительные размеры трубопр., мм (нар. диам. х толщина)_________

- Требуемое количество циклов работы за срок службы: __________________

- Материал: сильфона _______________________________________________

патрубка________________________________________________

- Срок службы, лет __________________________________________________

- Средняя температура наиб. холодной пятидневки (минус, град. С) ________

- Дополнительные требования ________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

- Общая потребность в компенсаторах на объектах, шт. ___________________

- Срок поставки _____________________________________________________

- Почтовый адрес ЗАКАЗЧИКА _______________________________________ __________________________________________________________________

телефон _______________ факс _________________ телекс __________________

К опросным листам необходимо приложить монтажную схему установки компенсаторов на трубопроводе с указанием опор. При установке компенсаторов на аппаратах должен быть представлен чертеж аппаратов или обвязки аппаратов.

ЗАКАЗЧИК

_____________________       _____________________   _____________________

Название предприятия                        подпись руководителя                  Ф.И.О. телефон